## Sheet1
医疗设备市场调研设备清单
序号 | 预购置医疗设备名称 | 设备功能描述 | 预估单价（万元）
1 | PD-L1免疫组化自动仪 | 评估肿瘤组织PD-L1表达状态，广泛用于包括非小细胞肺癌辅助预测可能从免疫治疗中获益的患者。各个药物分别对应不同的PD-L1试剂克隆或平台。可确保优异的染色结果，并具有更高的切片和试剂容量 | 40
2 | 生物显微镜 | 生物显微镜是一种用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等也可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体的精密光学仪器。用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察，可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。 | 9.8
3 | 组织及细胞学制片 | 检测组织切片中细胞组织的多肽及蛋白质等大分子物质的定性和定位观察研究。 | 9.7
4 | 便携式彩色超声诊断系统 | 高分辨率、实时成像和多种成像模式。可用于超声引导下的疼痛治疗，包括各种神经阻滞、关节腔内注射、颈肩腰腿疼痛、各种神经疼痛。 | 45
5 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 用于松解粘连组织、疏通闭塞毛细血管、缓解疼痛、促进组织再生的作用，有效治疗肌骨疼痛疾病。 | 45
6 | 医用臭氧治疗仪 | 促进血液循环、杀死细菌、消炎止痛。促进组织的修复和再生，加速创面愈合。 | 35
7 | 低温等离子多功能手术系统 | 用于脊椎盘手术，如颈椎消融术/汽化术、腰椎盘内汽化打孔消融术、侧路/后路靶点减压术、椎间孔镜（盘镜）手术、镜下汽化、消融、止血术。 | 35
8 | 射频热凝器 | 能够发出高频的交变电流，使靶点组织内的离子运动加剧，摩擦生热，进而凝固、毁损靶点区域的组织和神经。 一般用于毁损痛觉神经纤维传导支，阻断疼痛传导通路，从而达到控制疼痛的目的。用于治疗神经源性先关疼痛和脊柱椎间盘相关疼痛。 | 40
9 | 针（刀）镜手术器械及配套系统 | 用于刀械剥离、松解局部组织的卡压、软骨清理、骨膜清理、肩缝下减压、肌腱粘粘松解、痛风石清理、关节内骨刺增生、肥厚及各种顽固性关节肿痛的治疗 | 50
10 | 电子输尿管硬镜 | 主要用于输尿管下段疾病的诊治，成像效果清晰，可涵盖泌尿系统结石不同入路、不同部位的镜检、手术治疗。 | 39
11 | 电子输尿管软镜 | 主要用于观察部分肾脏内部结构和上段输尿管。与图像处理器、监视器组合使用，提供影像供尿道、膀胱、神谕的观察、诊断、摄影和治疗。 | 16
12 | 电子支气管镜 | 从鼻腔或口腔插入患者下呼吸道，用于观察肺叶段及亚段支气管的病变，镜下行病理活检采样，细菌学和细胞学检查。 胸部影像学提示阻塞性肺炎并肺不张，肺部阴影，纵隔淋巴结肿大，气管、支气管狭窄者，胸部手术前的检查。 | 60
13 | 超细支气管镜 | 其外径小、能够深入到远端较细小的支气管管腔内,对位于外周小支气管的病变的诊治具有十分重要的作用 | 15
14 | 内镜存储柜 | 储存柜为内镜提供了密闭的环境，可以保护内镜不受尘土、细菌和污染物的侵入和损害，保持其原有的性能，防止交叉污染。 储存柜的设计可以有效地防止内镜之间的交叉污染，确保内镜的清洁度和安全性。避免内镜直接接触外部环境，造成损害和污染， 保护内镜性能提高医疗质量。 | 2
15 | 洗消设备 | 用于对内镜进行有效的清洗和消毒，以确保内镜的良好卫生状态，避免交叉感染的发生。 内镜清洗消毒器的主要组成部分包括：清洗室、消毒室、泡洗系统、喷淋系统、排水管道等。 | 10
16 | 血液透析滤过机 | 血液透析滤过装置‌‌是一种结合了血液透析和血液滤过两种技术的医疗设备，由由主机（透析泵、超滤泵、比例配液装置、液体恒温装置、跨膜压监控、电导率监控、血泵、肝素泵、动静脉压监测、气泡监测、漏血监测、置换液平衡秤、双管泵）和专用软件（血液透析、血液滤过、血液透析/滤过）。 通常用于治疗肾功能衰竭患者。 该设备使用一种特殊的膜过滤器，将血液中的废物和过多的水分过滤出来，然后将清洁的血液返回患者的体内。 | 9.5
17 | 血液透析机 | 是利用半透膜原理，通过弥散、对流和过滤等作用，将患者血液中的各种有害及多余的代谢废物和过多的电解质进行物质交换或排出，使患者机体内在环境接近正常人，从而达到净化血液目的的医疗设备。 | 7.4
18 | 透析用水处理设备 | 采用反渗透技术，以膜过滤为核心，通过严格的环节控制，将自来水或其他原始水源转化为安全可靠的治疗用水，用于慢性肾功能不全进入尿毒症期病人的血液透析治疗。 | 40